附件1

泉 州 市 第 三 医 院

询价采购文件

项目编号：FSWSJSFWCG-2025001

项目名称：2026年度、2027年度放射卫生技术服务采购

采 购 人：泉州市第三医院

采购时间：2025年12月

目      录

第一部分  询价邀请

第二部分  询价采购项目说明及要求

第三部分  供应商须知

第四部分  询价响应文件格式

- 询价邀请

# 依据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》(WS 76—2020)、《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》(WS 519—2019)、《职业性外照射个人监测规范》(GBZ 128-2019) 等法律、法规、标准的规定，泉州市第三医院拟对所需X射线诊断设备防护检测(含质控检测)、稳定性检测、个人剂量监测服务进行询价采购，欢迎具备资质的合格供应商前来参加。

# 一、采购项目编号：FSWSJSFWCG-2025001

# 采购项目名称：2026年度、2027年度放射卫生技术服务采购

# 二、采购预算及项目内容：（须对同一合同包内容同时投标）

| # 合同包 | # 品目号 | # 品目名 | # 单位 | # 数量 | # 合同包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 一 | # 1-1 | # CT放射诊疗设备质量控制检测、工作场所放射防护检测、稳定性检测 | # 台/2年 | # 1 | # 24000.00 |
|  | # 1-2 | # DR放射诊疗设备质量控制检测、工作场所放射防护检测、稳定性检测 | # 台/2年 | # 1 |  |
|  | # 1-3 | # 外照射个人剂量监测 | # 人/2年 | # 6 |  |

备注：1.详细技术服务要求请参阅本文件第二部分询价内容及要求。2.供应商的报价高于合同包最高限价为无效。

- 招标方式：询价采购。供应商一次报价，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

# 四、供应商的资格要求

# 1.具有市场监督管理部门颁发的营业执照，营业执照经营范围应包含相关服务的经营范围或许可资质；

# 2.供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，出具承诺函（格式自拟）或相关证明文件；

# 3.具备国家有关行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定书，放射卫生技术服务机构资质证书（乙级以上资质），技术服务范围含有放射诊断、个人剂量监测等，检测设备检定/校准证书在有效期范围内；

# 4.参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

# 5.本项目不接受联合体参与；

# 6.法律、行政法规规定的其他条件；

# 7.投标委托代理人须是机构的正式员工，在规定时间内提交报名材料。

# 五、本项目合同包一的预算审核价为 ￥24000.00元（人民币贰万肆仟元整），超过最高限价的投标为无效投标；

# 六、公示时间：2025年12月10日至2025年12月17日。

# 七、报名方式及要求

# 1.符合资格的供应商应当在公示期内每天（节假日除外）8:30至12:00，14:00至17:00(北京时间)报名。报名方式：泉州市第三医院官网（http://www.qzdsyy.com）自行下载《泉州市第三医院放射卫生技术服务询价采购报名表》以邮件形式发送到邮箱：qzsdsyycg@163.com，电子邮件命名方式：公司名称+报名表（报名表格需提交Excel文档，不得以图片形式提交）。

# 2.报名截止时间：2025年12月17日17：00（以收到报名邮件时间为准）。未报名的供应商，其询价应答文件将被拒绝。

# 八、纸质询价应答文件递交截止时间（北京时间）：2025年12月17日下午17：00时。询价应答文件应装订成册并用文件袋密封，封口盖章；密封袋和文件封面上都须写明合同包号、项目名称、投标单位名称、联系人、联系电话。逾期送达或不符合招标规定的询价应答文件恕不接受。

# 九、纸质询价应答文件报送方式：顺丰、京东快递邮寄或自行送至递交地址（福建省泉州台商投资区洛阳镇康泰街3号泉州市第三医院3号楼13层1318药械科），并在纸质询价应答文件递交截止时间前送达。

# 十、开标时间：本项目不设现场开标环节。

# 十一、联系人：小陈    联系电话：0595-27551137

十二、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在政府采购法及实施条例规定的时效内以书面形式向采购人提出质疑澄清，口头质疑不予接受。监督电话：0595-27550775。

第二部分　询价采购项目说明及要求

## 第一节 询价内容及要求

## 合同包一

# 一、项目概况

# 1.服务项目：2026年度、2027年度放射卫生技术服务采购

# 2.服务期限：2年（2026年度、2027年度）

# 二、技术和服务要求

# 品目号1-1：CT放射诊疗设备质量控制检测、工作场所放射防护检测、稳定性检测

- 1.供应商需要提供定期的检测服务，其中工作场所放射防护检测、放射诊疗设备质量控制检测每年一次；稳定性检测每月1次，每年12次；在紧急情况下能够快速响应，在接到院方通知时2小时内到场全程陪同检查及评审；

# 2.CT稳定性检测应在每月前5个工作日内完成，工作场所放射防护检测、放射诊疗设备质量控制检测在第四季度据甲方要求择期进行检测；

# 3.供应商在检测完毕后需在两个自然周之内出具报告；

# 4.检测报告必须符合《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》(WS 519—2019)、放射诊断放射防护要求GBZ 130—2020、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002、福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统等要求，若福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统的上报格式有修改更新，中标单位需在相应时间内更新相应内容。

# 品目号1-2：DR放射诊疗设备质量控制检测、工作场所放射防护检测、稳定性检测

- 1.供应商需要提供定期的检测服务，其中工作场所放射防护检测、放射诊疗设备质量控制检测每年一次；稳定性检测每季度1次，每年4次；在紧急情况下能够快速响应，在接到院方通知时2小时内到场全程陪同检查及评审；

# 2.DR稳定性检测应在每季度前5个工作日内完成，工作场所放射防护检测、放射诊疗设备质量控制检测在第四季度据甲方要求择期进行检测；

# 3.供应商在检测完毕后需在两个自然周之内出具报告；

# 4.检测报告必须符合《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》(WS 76—2020)、放射诊断放射防护要求GBZ 130—2020、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002、福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统等要求，若福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统的上报格式有修改更新，中标单位需在相应时间内更新相应内容。

# 品目号1-3：外照射个人剂量监测

# 1.个人剂量监测每年四次；

# 2.院方每个季度第一周内收到剂量计（含相应的对比剂量计）；

# 3.供应商确认收到送返的剂量计后需在两个自然周之内完成检测并出具报告；

# 4.个人剂量检测报告必须符合《职业性外照射个人监测规范》(GBZ 128-2019)、福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统（辐射工作人员-外照射个人剂量(mSv)-Hp（0.07）-Hp（3）-Hp（10）；内照射待积有效剂量(Ei(mSv))总有效剂量E（mSv））上报格式要求，若福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统的上报格式有修改更新，中标单位需在相应时间内更新相应内容。

备注:  以上技术和服务要求为基本要求，为采购人最低需求。供应商必须全部满足，对这些条款若有负偏离响应，按无效应答处理。供应商可提供更优的服务参与询价。

## 第二节 商务要求

合同包一

1、服务地点：福建省泉州台商投资区洛阳镇康泰街3号

2、服务时间：2026年1月1日-2027年12月31日。

3、支付方式：第一年度服务时间结束后的60天内凭发票支付合同金额50%；

第二年度服务时间结束后的60天内凭发票支付合同金额50%。

4.报价要求

4.1根据投标报价的内容，要求报出所选择合同包的价格。

4.2合同价款包含全部服务、人员工资、社保、医保、工具、物料、耗品、劳保福利、法定税费及符合本项目要求产生的不可预见的费用，如有缺失，视为中标人免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用。

4.3中标人服务期限内，应严格按照《劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为员工购买人身意外保险及相关的劳动保险，服务期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由中标人承担。

备注: 以上商务要求为采购人最低需求。供应商必须全部满足，供应商可提供更优的服务参与询价。

- 供应商须知

一、询价应答文件的组成

询价应答文件应包含以下内容（正本壹份和副本壹份，加盖公章装订成册并密封）：

1.投标承诺书

2.询价报价表

3.供应商资格证明文件（营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件或统一社会信用代码营业执照副本复印件）；

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）或相关证明文件

5.国家有关行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定书及放射卫生技术服务机构资质证书（乙级以上资质）复印件；

6.标准器设备检定/校准证书复印件；

7.技术和商务偏离表；

8.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件；

9.供应商代表的授权委托书原件、委托代理人的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

10.服务方案；

11.提供部分福建省内客户的中标通知书或合同、发票复印件等；福建省内无客户的，提供其它省份部分客户的中标通知书或合同、发票复印件等；

12.投标人认为需加以说明的其它内容。

二、询价标准与方法：本次询价采用最低评审价法，即符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

（一）对所有供应商都采用相同的程序和标准。

（二）询价标准与方法：

1、询价小组对供应商进行资格性审查和符合性审查。

2、询价小组对供应商提供的投标资料进行审查，审查内容包括技术服务等是否满足要求。

3、询价小组从质量和服务均能满足要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，最后报价最低者为第一成交候选人，第二低的为第二成交候选人，以此类推。最低报价相同时以服务方案更优者为第一成交候选人。

第四部分 询价应答文件格式

## 封面格式：

## 泉 州 市 第 三 医 院

## 询价应答文件

项目编号：FSWSJSFWCG-2025001

项目名称：2026年度、2027年度放射卫生技术服务采购

供应商名称 ：

日      期 ：

## 一、投标承诺书

## 致：泉州市第三医院

根据贵方为             项目（项目编号：               ）的询价邀请，本签字代表（全名、职务）          获得正式授权并代表供应商（供应商名称）                  提交本次                 询价应答文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的服务报价总价（国内现场交货价）详见投标报价表。

2.供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.供应商保证遵守询价文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。供应商所提供的资质材料在询价响应文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.供应商将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：               邮 编：

电 话：               传 真：

供应商代表（签字）：                          联系电话：

供应商（盖公章）：

日  期：       年     月     日

## 二、询价报价表

项目编号：FSWSJSFWCG-2025001

项目名称：2026年度、2027年度放射卫生技术服务采购

货币单位：元人民币

| 合同包 | # 品目号 | # 品目名 | # 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 一 | # 1-1 | # CT放射诊疗设备质量控制检测、工作场所放射防护检测、稳定性检测 | # 台/2年 | 1 |
|  | # 1-2 | # DR放射诊疗设备质量控制检测、工作场所放射防护检测、稳定性检测 | # 台/2年 | 1 |
|  | # 1-3 | # 外照射个人剂量监测 | # 人/2年 | 6 |
| 报价总价 | (大写) （小写）￥： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

供应商代表（签字）：

日   期：       年       月       日

三、技术服务和商务偏离表

项目编号：FSWSJSFWCG-2025001

项目名称： 2026年度、2027年度放射卫生技术服务采购

供应商名称：（全称并加盖公章）

技术服务要求偏离表

| 合同包 | 品目号 | 询价文件规定的技术服务要求 | 应答文件实际响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1 | 1.供应商需要提供定期的检测服务，其中工作场所放射防护检测、放射诊疗设备质量控制检测每年一次；稳定性检测每月1次，每年12次；在紧急情况下能够快速响应，在接到院方通知时2小时内到场全程陪同检查及评审； |  |  |
|  | 1-1 | 2.CT稳定性检测应在每月前5个工作日内完成，工作场所放射防护检测、放射诊疗设备质量控制检测在第四季度据甲方要求择期进行检测； |  |  |
|  | 1-1 | 3.供应商在检测完毕后需在两个自然周之内出具报告； |  |  |
|  | 1-1 | 4.检测报告必须符合《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》(WS 519—2019)、放射诊断放射防护要求GBZ 130—2020、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002、福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统等要求，若福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统的上报格式有修改更新，中标单位需在相应时间内更新相应内容。 |  |  |
|  | 1-2 | 1.供应商需要提供定期的检测服务，其中工作场所放射防护检测、放射诊疗设备质量控制检测每年一次；稳定性检测每季度1次，每年4次；在紧急情况下能够快速响应，在接到院方通知时2小时内到场全程陪同检查及评审； |  |  |
|  | 1-2 | 2.DR稳定性检测应在每季度前5个工作日内完成，工作场所放射防护检测、放射诊疗设备质量控制检测在第四季度据甲方要求择期进行检测； |  |  |
|  | 1-2 | 3.供应商在检测完毕后需在两个自然周之内出具报告； |  |  |
|  | 1-2 | 4.检测报告必须符合《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》(WS 76—2020)、放射诊断放射防护要求GBZ 130—2020、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002、福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统等要求，若福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统的上报格式有修改更新，中标单位需在相应时间内更新相应内容。 |  |  |
|  | 1-3 | 1.个人剂量监测每年四次； |  |  |
|  | 1-3 | 2.院方每个季度第一周内收到剂量计（含相应的对比剂量计）； |  |  |
|  | 1-3 | 3.供应商确认收到送返的剂量计后需在两个自然周之内完成检测并出具报告； |  |  |
|  | 1-3 | 4.个人剂量检测报告必须符合《职业性外照射个人监测规范》(GBZ 128-2019)、福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统（辐射工作人员-外照射个人剂量(mSv)-Hp（0.07）-Hp（3）-Hp（10）；内照射待积有效剂量(Ei(mSv))总有效剂量E（mSv））上报格式要求，若福建省环境保护厅（福建省生态环境厅）的规定及全国核技术利用辐射安全申报系统的上报格式有修改更新，中标单位需在相应时间内更新相应内容。 |  |  |

商务要求偏离表

| 合同包 | 序号 | 询价文件规定的商务要求 | 应答文件实际响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 服务地点：福建省泉州台商投资区洛阳镇康泰街3号 |  |  |
|  | 2 | 服务时间：2026年1月1日-2027年12月31日 |  |  |
|  | 3 | 支付方式：第一年度服务时间结束后的60天内凭发票支付合同金额50%；第二年度服务时间结束后的60天内凭发票支付合同金额50%。 |  |  |
|  | 4.1 | 根据投标报价的内容，要求报出所选择合同包的价格。 |  |  |
|  | 4.2 | 合同价款包含全部服务、人员工资、社保、医保、工具、物料、耗品、劳保福利、法定税费及符合本项目要求产生的不可预见的费用，如有缺失，视为中标人免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用。 |  |  |
|  | 4.3 | 中标人服务期限内，应严格按照《劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为员工购买人身意外保险及相关的劳动保险，服务期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由中标人承担。 |  |  |

★注意：供应商应根据询价文件第二部分中“询价内容及要求”，在本表中把询价文件要求与实际响应内容逐项详细对应列出，对于询价文件要求中“大于(或小于)等于”等某个区间值范围内的规格或技术配置，供应商在实际响应必须明确具体数值或配置，并在“偏离说明”项目填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

供应商代表签字：

日     期：     年     月     日

四、法定代表人授权书

泉州市第三医院：

（供应商全称）        法定代表人               授权（供应商代表姓名）      为供应商代表，代表本公司参加贵院组织的              项目（项目编号：             ）询价活动，全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：询价、参与开标、澄清、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

授权有效期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

法定代表人：           身份证号：                        联系电话：

供应商代表：             身份证号：                  联系电话：

授权方

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：        年     月     日

接受授权方

供应商代表（签字）：

日   期：        年      月      日

附：法定代表人和被授权人合格有效的身份证正、背面复印件。